|  |
| --- |
| BRANNVERN; Rutine ved bortfall av vanntrykk |

**Denne rutine gjelder i skolens normale åpningstid. Rutinen er laget basert på tilsyn 2014-12826557 fra Bergen Brannvesen, hvor det ble påpekt at skolen manglet rutiner for bortfall av vann (manglende vanntrykksalarm), samt rutine for utfall av brannsentral.**

RUTINE

Skolen har ikke, og har ikke hatt, alarm for vanntrykk.  
Iht. Eiendom er det ikke sannsynlig at det er lovkrav til overvåkning av dette.  
  
Skolen har, etter dialog med Eiendom, fått 2 alternativer:  
  
1. <https://varslemeg.no/>  Ved å registrere seg her vil nødvendig informasjon komme fra bergen kommune (Bortfall av vann, kokevarsel etc.)

2.Montere trykkmåler på vanninntaket med alarm til SD

Skolen har implementert alternativ 1. Leder Administrasjon og Rektor får tilsendt informasjon om bortfall av vann etc.  
  
Tiltak fra personale:

* Stans av alt varmt arbeid i skolens verksteder og laboratorier.
* Økt overvåkenhet i skolebygget mot fare for brann.

|  |
| --- |
|  |