BRANNVERN; Rutine ved driftsforstyrrelser/bortfall av brannsentral i skolebygget

Denne rutine gjelder i skolens normale åpningstid.

Ved driftsforstyrrelser/utfall av skolens brannsentral sendes varsel via Key-SMS til skolens personale. Rektor er ansvarlig.

Utover informasjon om inntruffet hendelse, så inkluderer sms den informasjon som gis under «Tiltak fra personale».

Tiltak fra personale:

- Stans av alt varmt arbeid i skolens verksteder og laboratorier.

- Økt overvåkenhet i skolebygget mot fare for brann.

Det sendes varsel via Key-SMS til personalet når brannsentralen er tilbake i normal drift. Rektor er ansvarlig.