|  |
| --- |
| 2023 - Vernerunder - Handlingsplan |

Handlingsplan etter vernerunde 14.03.23

Tilstade: Roy Lohne og Øystein Mjømen

Område: 1- 5 etasje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rom* | *Nærmare beskriving****:*** | *Tiltak* | ***Frist*** | ***Ansvar*** | ***Gjennomført***  ***(Sign)*** |
| 212 | Lukt av vask/sluk | *Rense* |  | *Roy* |  |
| 208 | Manglende skjerming av el kabler. |  |  | *Roy* |  |
| 351 | Ovn løsnet frå fester |  |  | *Roy* |  |
| 308 | Løs stikkontakt i el. Kanal. |  |  | *Roy* |  |
| 364 | Løs skjerming/gitter på utluft ved tavle. |  |  | *Roy* |  |
| 429 | Manglende skjerming av el kabler. |  |  | *Roy* |  |
| 420 | Tørkepapirholder er falt ned. |  |  | *Roy* |  |
| 418 | Manglende skjerming av el kabler. |  |  | *Roy* |  |
| Kjøkken | Støy frå kjølehyller til baguetter, |  |  | *Rektor?* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |