|  |
| --- |
| 2025-Vernerunde Davanger, Askøy, 11.02.2025 |

# Handlingsplan etter vernerunde 11.02.25

Tilstade: Jarle Borge og Øystein Mjømen

Område: Davanger, kai og verkstad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rom | Nærmare beskriving**:** | Tiltak | **Frist** | **Ansvar** | **Gjennomført**  **(Sign)** |
| Kai | Hull i betongdekke der det bele dannet is. | Fylle med betong | Mai | Edgar |  |
| Kai | Kran ikkje godkjent | Elever eller ansatte må ikkje bruke i arbeidstiden. | 11.02.25 | Alle |  |
| Kai | Løfteåk ikkje godkjent | Elever eller ansatte må ikkje bruke i arbeidstiden. | 11.02.25 | Alle |  |
| Kai | Landgang mangler godkjent nett | Bestille godkjent nett | Mars | Jarle |  |
| Kai | Landgang må bygges om til betre rekkverk | Lage høye rekkestolper mot båt. | Mars | Jarle |  |
| Kai | Rekkverk på båt | Når port i side fjernes ved bruk av landgang må opning under lukkes | Mars | Jarle |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|  |