|  |
| --- |
| 2024-Vernerunde 1.etasje Sentrum  |

# Handlingsplan etter vernerunde 08.11.24

Tilstade:

Område:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rom | Nærmare beskriving**:** | Tiltak | **Frist**  | **Ansvar** | **Gjennomført** **(Sign)** |
| 128 | Førstehjelpskrin ødlagt | Handle inn nytt skrin med veggfeste. Roy monterer. Det nye skrinet må inneholde pinsett og saks. |  | Eirik Ø og Roy | 19.05.25 - ØRN |
| 128 | Dusjhode til nøddusj ligger på gulv under vask | Dusjhode til nøddusj må monteres på vegg ved vask |  | Roy |  |
| 128 | Nøddusj mangler skilt | Bestille inn skilt som indikerer nøddusj |  | Eirik Ø | 19.05.25-ØRN |
| 022 | Veggfeste til brannslukkingsapparat er ødlagt | Feste opp brannslukkningsapparat. |  | Roy |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|   |