|  |
| --- |
| 2024; Vernerunde 3.-4. etasje Sentrum |

# Handlingsplan etter vernerunde 28.11.24

Tilstade:

Område:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rom | Nærmare beskriving**:** | Tiltak | **Frist**  | **Ansvar** | **Gjennomført** **(Sign)** |
|  | Benker ved garderober | Må festes bedre |  | Roy |  |
|  | Kanaler og hyller under trapp må fjernes. | Hører med Roald om han trenger på fagprøven. Gisle rydder hyller |  | Gisle |  |
|  | Nødlys blinker rødt. Gjelder over alt i 3-4etg | Måbytte batterier |  | Roy |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|   |